## 0_1_表E_1_1-1 工程项目清单汇总表（显示一级分
表E.1.1-1 工程项目清单汇总表
工程名称:济源四中消防改造-济源四中消防改造 |  | 标段:济源四中消防改造 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 十三十四号宿舍楼
1.2 | 餐厅喷淋管道连接
1.3 | 室外消火栓
1.4 | 12#宿舍楼消防改造
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税
合计
注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 0_1_表E_2_1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:济源四中消防改造-济源四中消防改造 |  |  | 标段:济源四中消防改造 |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
十三十四号宿舍楼
1 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称：防火桥架 2.规格：100*100 | m | 45.00
2 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：桥架支架 2.规格：100*100 | kg | 26.750
3 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：ZN-RVS-2*1.5 | m | 135.00
4 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：ZN-RVVP-2*1.5 | m | 45.00
5 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：管内配线 2.规格：ZN-BV-1.5 | m | 180.00
6 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：消防报警主机 2.仅安装 | 台 | 1
7 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称：CRT图文显示装置 2.仅安装 | 台 | 1
8 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称：消防电话主机 2.仅安装 | 台 | 1
9 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称：消防广播主机 2.仅安装 | 台 | 1
10 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称：消防广播功效 2.仅安装 | 个 | 1
11 | 03B002 | 电房原窗户拆除 | 1.电房原窗户拆除 每樘面积﹤2.5m2 | 樘 | 8
12 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩砖240*115*53 2.墙体厚度：120mm 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M10 | m3 | 1.96
13 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩砖240*115*53 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 DM M10 | m3 | 2.40
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20厚干混抹灰砂浆DP M10 | m2 | 26.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:济源四中消防改造-济源四中消防改造 |  |  | 标段:济源四中消防改造 |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.基层类型、部位：外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚干混抹灰砂浆DP M10找平 3.分格缝宽度、材料种类：一层耐碱玻纤网格布 | m2 | 26.32
16 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙涂料两遍 | m2 | 26.32
17 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.外墙真石漆 | m2 | 26.32
18 | 03B003 | 拆除卷帘门 | 1.拆除卷帘门，2.5m2<每樘面积≤4m2 | 樘 | 1
19 | 010802003001 | 防盗门 | 1.防盗门 1.45*2.73m | m2 | 3.96
餐厅喷淋管道连接
20 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称：湿式报警阀组 2.型号、规格：DN150 | 组 | 1
21 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称：信号蝶阀 2.规格：DN150 | 个 | 1
22 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：水喷淋镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.含卡箍30个、弯头10个 | m | 42.00
23 | 031201009001 | 喷漆 | 1.名称：管道刷漆 2.手工除轻锈、刷防锈漆两道、调和漆两道 | m2 | 19.78
24 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：BI级橡塑管壳 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN150 | m3 | 1.11
25 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：水钻打洞 2.规格：DN200 | 个 | 2
26 | 03B001 | 室内装修拆除及恢复 | 1.室内装修拆除及恢复 | 项 | 1
27 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | m | 6.00
28 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称：球阀 2.规格：DN50 | 个 | 1
29 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称：输入模块 | 个 | 2
30 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：ZN-RVS-2*1.5 | m | 10.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:济源四中消防改造-济源四中消防改造 |  |  | 标段:济源四中消防改造 |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：套接紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG20 | m | 10.00
32 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.拆除地面花砖 | m2 | 8.00
33 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.地面花砖铺设 | m2 | 8.00
34 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一、二类土 2.机械开挖 | m3 | 8.00
35 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.名称：回填土 2.机械夯填 | m3 | 8.00
36 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称：PE钢丝网骨架复合管 2.规格：DN110 3.连接形式：电熔连接 4.敷设方式：埋地连接 | m | 12.00
室外消火栓
37 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称：室外地上式消火栓 2.规格：DN100 | 套 | 6
38 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN100 | 个 | 6
39 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室外 2.材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN100 3.连接形式：电熔连接 4.含弯头7个、三通2个 | m | 9.60
40 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖 | m2 | 6.00
41 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除混凝土垫层 | m2 | 6.00
42 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：人行道砖280*500 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：C20混凝土垫层10cm 3.利旧 | m2 | 1.20
43 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：人行道砖280*500 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：C20混凝土垫层10cm | m2 | 4.80
44 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：三类土 2.挖土深度：40cm | m3 | 1.44
45 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.名称：回填土 | m3 | 1.44
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称:济源四中消防改造-济源四中消防改造 |  |  | 标段:济源四中消防改造 |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 040501012001 | 拖管 | 1.名称：拖管De110 | m | 74.00
12#宿舍楼消防改造
47 | 01B001 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 3.27
48 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：拆除的垃圾 | m3 | 3.27
49 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.50厚彩钢夹芯板墙板 | m2 | 17.60
50 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.50厚彩钢夹芯板烟道 2.钢支撑 | m2 | 61.15
51 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 | m2 | 13.61
52 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.4-6楼西侧钢质防火门移位 | m2 | 12.04
本页小计
合计